Опросный лист

для заказа гидротурбин на миниГЭС

(заполняется заказчиком для передачи поставщику турбин)

1. Упрощенная схема миниГЭС:

2. Напор брутто,  Н брутто =     …   м

(разность отметок Уровня верхнего бьефа, УВБ и Уровня нижнего бьефа, УНБ

при работающих агрегатах).

3. Напор нетто,  Н нетто = Н брутто – Н потерь =     …   м

(разность напора брутто и суммарных потерь напора на сороудерживающих

решетках, на входе в водозаборник , потерь по длине в подводящем

трубопроводе, местных потерь, в том числе на повороты , сужения сечения на

конфузорных участках, потерь на предтурбинном затворе , потерь с выходной

скоростью на выходе из отсасывающей трубы в нижний бьеф).

4. Отметка установки турбины (по оси подводящего трубопровода) относительно

УНБ, А =     …   м .

5. Суммарный расход воды, Q сумм, через агрегаты ГЭС по месяцам для среднего

по водности года :

| Месяцы года | 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q сумм, м3/с |  |  |  |  |

6. Наличие накопительного верхнего водохранилища:             Да                Нет

(нужное подчеркнуть)

Объем водохранилища -          …         м3

Регулирование суточное:            Да                Нет          (нужное подчеркнуть)

недельное:         Да                Нет

сезонное:            Да                Нет

7. Количество агрегатов, Zагр =   …   шт. (согласовывается с поставщиком).

8. Режим работы (автономный или на сеть):

9. Дополнительные условия :